## Slide 1: Cel i zakres pracy

## Slide 2: Temat pracy
Projekt technologiczny stacji demineralizacji wody do celów energetycznych
Cel pracy:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny stacji demineralizacji wody, którego celem jest uzyskanie parametrów wody zgodnych z wytycznymi oraz wymaganiami jakości wody kotłowej.

## Slide 3: Zakres pracy zawiera:
część teoretyczną obejmującą:
przegląd prawa z zakresu zagadnień dotyczących jakości wody przeznaczonej na cele kotłowe
charakterystykę procesów jednostkowych uzdatniania wody
- opis technologii obiegów kotłowych
część laboratoryjną: - badania laboratoryjne procesu demineralizacji wody
część projektową: - projekt koncepcyjny stacji demineralizacji wody - obliczenia i dobór urządzeń

## Slide 4: Temat pracy
Ocena stabilności wody wodociągowej
Cel:
Celem pracy jest ocena stabilności biologicznej i fizykochemicznej wody wodociągowej w mieście Rzeszowie.

## Slide 5
Zakres pracy obejmował część teoretyczną i badawczą.
W części teoretycznej dokonano:
- przeglądu prawa w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia
- omówiono czynniki wpływające na stabilność wody wodociągowej (fizykochemiczna i biologiczna)
W części badawczej:
- przeprowadzono ocenę parametrów fizykochemicznych wody uzdatnionej
- przeprowadzono obserwację zmian jakości wody podczas transportu do odbiorcy
- ceniono zmiany jakości wody wodociągowej w zależności od czasu retencji
- dokonano oceny stabilności wody wodociągowej

## Slide 6
Przegląd prawa
1.1. Ustawa Prawo Wodne
Zgodnie z art. 1. Ustawa Prawo Wodne reguluje gospodarowanie wodami według zasady zrównoważonego rozwoju. Obejmuję kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami ludzkimi[19].
Art.10. Ustawy Prawo Wodne termin zarządzania zasobami wodnymi opisuje jako skoordynowanie działań mających na celu zaspokajanie potrzeb ludności i gospodarki oraz ochronę wód i środowiska związanego z tymi zasobami. Działania prowadzonew tym zakresie to m.in.: „zapewnienie wody na potrzeby przemysłu oraz tworzenie warunków dla energetycznego wykorzystania tych wód”[19]

## Slide 7
1.2. Wymagania dotyczące wód w obiegach kotłowych (wodnoparowych)
PN-EN 12952-12 Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze. Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej[13].
Polska Norma PN-EN 12952-12 jest bazowym dokumentem normatywnym regulującym jakość wody zasilającej oraz kotłowej. Jakość wody zasilającej kotły w obiegach wodno-parowych zależy od dwóch korelujących składowych: stopnia czystości kondensatu powrotnego oraz jakości wody dodatkowej stanowiącej uzupełnienie strat w obiegu. Wymagania i wytyczne parametrowe określone w normie przedstawiono w tabeli nr 1.1.

## Slide 8
1.3. Dyrektywa VGB-R450 L
Dyrektywa VGB-R450 L jest kolejnym dokumentem stosowanym przy ocenie jakości wody zasilającej, wody kotłowej oraz pary w zakresie pracy obiegów wodnoparowych[3].
Zasadnicza różnica pomiędzy normą prawną PN-EN 12952-12, a Dyrektywą VGBR450 L polega na tym, że norma PN-EN 12952-12 przedstawia minimalne wymagania i wytyczne, które musi spełniać czynnik obiegowy w układzie wodno-parowym dla prawidłowej eksploatacji kotła. Dyrektywa VGB-R450 L natomiast zawiera wytyczne jakościowe dla wody obiegowej z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów jej długofalowej eksploatacji.