Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Systemy akwizycji danych pomiarowych

Laboratorium

Zadanie N1

Zespół N1

Ćw. 2.	Rejestracja sygnałów pomiarowych systemowych przyrządów kontrolno- pomiarowych pracujących pod kontrolą interfejsów IEEE-488 i Ethernet

Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z zasadami obsługi systemowych przyrządów kontrolno-pomiarowych, językiem programowania przyrządów systemowych – SCPI, akwizycja danych pomiarowych, formaty danych pomiarowych

Zadanie: Agilent (Keysight) 34410A

Ogólny opis zadania

  - Opis ogólny, panel czołowy, tylny, wyświetlacz itp

  - Podstawowe operacje pomiarowe

  - Wykonanie pomiarów multimetrem: Udc, Idc, Uac, Iac R2w, R4w, f, T, C, Temper., test diod.

  - Parametry metrologiczne dotyczące wszystkich pomiarów

  - Błędy i niepewności pomiarów

  - Opcje zaawansowane

  - Schematy blokowe i zasada współpracy przyrządów systemowych pracujących z wykorzystaniem interfejsów komunikacyjnych, protokoły komunikacyjne przyrządów (SCPI)

  - Zdalna konfiguracja interfejsów

  - Rejestracja danych pomiarowych, Data logging

Wnioski

Literatura

- User’s Guide Agilent 34410A/11A  6 ½ Digit Multimeter

- Agilent 34410A/11A Command Quick Reference

- User’s Guide Agilent 33220A