Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Systemy akwizycji danych pomiarowych

Laboratorium

Zadanie N2

Zespół N2:

Ćwiczenie N3: Rejestracja sygnałów pomiarowych w systemie Personal DAQ3000 w środowisku oprogramowania IOTech, MatLab i LabVIEW

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z zasadami obsługi systemowych przyrządów kontrolno-pomiarowych pracujących pod kontrolą interfejsu USB.

Zadanie: Personal DAQ3000

Ogólny opis zadania

- budowa, schemat blokowy i funkcjonalny

- parametry techniczne

- liczba i rodzaj kanałów pomiarowych

- wejścia analogowe, podstawowe parametry

- wyjścia analogowe, podstawowe parametry

- wejścia wyjścia licznikowe, podstawowe parametry

- wejścia/wyjścia cyfrowe, podstawowe parametry

- zastosowania do pomiaru temperatury

- oprogramowania

- obsługą programu DaqView (środowisko producenta IoTech)

- ustalanie kanałów pomiarowych i sterujących

- warunki wyzwalania pomiarów

- sygnał i częstotliwość zegara wyzwalania (próbkowanie)

- warunki rejestracji i rejestracja danych pomiarowych

- obsługą modułu pomiarowego w środowisku MatLab R2012a toolbox Data Acquisition

Wnioski

Literatura

1. https://www.mccdaq.com/pdfs/manuals/personal_daq3000_series.pdf

2. https://www.mccdaq.com/PDFs/specs/personal_daq3000_data.pdf