Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Systemy akwizycji danych pomiarowych

Laboratorium

Zadanie N3

Zespół N3

Ćw. 4. Rejestracja sygnałów pomiarowych z wykorzystaniem kart pomiarowych NI PCI-6250, NI PXI-6250

Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawowymi parametrami oraz z zasadami obsługi systemów akwizycji z wykorzystaniem kart pomiarowych NI PCI-6250, NI PXI-6250.

Zadanie: Karty pomiarowe NI PCI/PXI-6250

Ogólny opis zadania

- zastosowania,

- uogólniony schemat blokowy i funkcjonalny

- parametry techniczne

- wejścia analogowe, podstawowe parametry

- podłączenia wejść analogowych

- próbkowanie wejściowych sygnałów analogowych

- wyjścia analogowe, podstawowe parametry

- podłączenia wyjść analogowych

- próbkowanie wyjściowych sygnałów analogowych

- wejścia/wyjścia licznikowe, podstawowe parametry

- pomiary trwałości impulsu, okresu, częstotliwości, pozycji impulsu

- generowanie impulsów do wyjścia

- wejścia/wyjścia cyfrowe, podstawowe parametry

- magistrale (bus interfaces)

- wyzwalania

- złącza

- oprogramowania

- rejestracja sygnałów analogowych

Wnioski

Literatura

      - https://www.ni.com/pdf/manuals/375212c.pdf

      - http://www.ni.com/pdf/manuals/371022l.pdf