Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Systemy akwizycji danych pomiarowych

Laboratorium

Zadanie N4

Zespół N4

Ćw. 4. System modułowy PXI oraz PXI zintegrowany z SCXI

Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z budową i podstawowymi składowymi częściami modułowego systemu PXI oraz kombinowanego systemu PXI+SCXI.

Zadanie: Modułowy systemy NI PXI 1031, 1033, NI PXI-1010, NI PXI-1050, NI PXI-1052

Ogólny opis zadania

- Budowa systemu PXI i podstawowe składowe,  podstawowe parametry

- Magistrala systemu PXI

- Moduły PXI

- Modułowy system NI PXI 1031, obudowa, moduły, podstawowe parametry

- Modułowy system NI PXI 1033, obudowa, moduły, podstawowe parametry

- Integracja PXI z SCXI

- Modułowy system NI PXI-1010, obudowa, moduły, podstawowe parametry

- Modułowy system NI PXI-1050, obudowa, moduły, podstawowe parametry

- Modułowy system NI PXI-1052, obudowa, moduły, podstawowe parametry

- Współpraca PXI z SCXI

Wnioski

Literatura

      - ni.com NI PXI-1031 User Manual

      - ni.com NI PXI-1033 User Manual

      - ni.com NI PXI-1010

      - ni.com NI PXI-1050, NI PXI-1052