Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Systemy akwizycji danych pomiarowych

Laboratorium

Zadanie N5

Zespół N5

Ćw. 6.	Akwizycja danych pomiarowych za pomocą oscyloskopu cyfrowego KeySIGHT model DSO-X 2022A

Cel ćwiczenia: Zapoznanie z konstrukcją oscyloskopu cyfrowego, konfigurowaniem kanałów pomiarowych, konfigurowaniem procesu akwizycji danych pomiarowych oraz formatami zapisu danych.

Zadanie: Oscyloskop cyfrowy KeySIGHT model DSO-X 2022A

Ogólny opis zadania

  - Podstawowe informacje, opis ogólny, panel czołowy,

  - Podstawowe parametry

  - Odchylenie poziome

  - Odchylenie pionowe

  - Operacje matematyczne (operators, transforms, filters, visualisations)

  - Sygnały o kształtach referencyjnych

  - Kanały cyfrowe

  - Wyzwalania (triggering)

  - Akwizycja danych (Acquisition Control)

  - Zastosowanie kursorów

  - Pomiary (measurements)

  - Miernik cyfrowy

  - Generator sygnałowy

  - Ustawienia interfejsu we/wy

  - Ustawienia interfejsu sieciowego

  - Rejestracja danych pomiarowych

Wnioski

Literatura

- https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/75015-97068.pdf

- https://www.keysight.com/en/pdx-x201835-pn-DSOX2022A/oscilloscope-200-mhz-2-analog-channels?cc=US&lc=eng

- http://www.farnell.com/datasheets/2661006.pdf?_ga=2.142102258.1303704016.1604253568-79021560.1603648515