Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Systemy akwizycji danych pomiarowych

Laboratorium

Zadanie N6

Zespół N6

Cel ćwiczenia: Zapoznanie z podstawowymi własnościami precyzyjnych kart (modułów) kontrolno-pomiarowych E-serii oraz wykorzystanie ich w środowisku programistycznym LabVIEW f-my National Instruments do akwizycji wolno i szybkozmiennych sygnałów pomiarowych.

Zadanie: Karty pomiarowe E- series USB NI DAQpad-6015/16)

Ogólny opis zadania

- Opis oraz schemat ogólny DAQ

- wejścia analogowe, schematy

- podstawowe parametry wejść analogowych

- podłączenia wejść analogowych, podłączenia symetryczne (różnicowe) oraz niesymetryczne

- sygnały próbkowania dla wejść analogowych

- wyjścia analogowe, podstawowe parametry

- podłączenia wyjść analogowych

- próbkowanie wyjściowych sygnałów analogowych

- wejścia/wyjścia cyfrowe, schematy, podstawowe parametry

- wejścia/wyjścia licznikowe, podstawowe parametry

- pomiary trwałości impulsu, okresu, częstotliwości, pozycji impulsu

- generowanie impulsów do wyjścia

- magistrale (bus interfaces)

- wyzwalania

- złącza

- oprogramowania

- rejestracja sygnałów analogowych

Wnioski

Literatura

      - https://www.ni.com/pdf/manuals/370969b.pdf

      - http://www.daq.in/product_img/050525121622_2.pdf

      - https://www.ni.com/pdf/manuals/370503k.pdf