SYSTEMY  POMIAROWE  W TRANSPORCIE

- podstawowe pojęcia z zakresu analizy niepewności pomiarowych

Wynik nawet najstaranniej wykonanego pomiaru lub obserwacji obarczony jest niepewnością odzwierciedlającą niedokładność wartości wielkości zmierzonej. Dlatego też analiza niepewności pomiarów jest istotnym elementem każdego eksperymentu i pomiaru (również w diagnostyce samochodów).

Nowym (od 1995 roku) i podstawowym pojęciem jest niepewność pomiaru, przez którą rozumiemy miarę niedokładności, z jaką zmierzono daną wielkość fizyczną. Innymi słowy, niepewność pomiaru oznacza ilościową miarę naszej niepewności lub wątpliwości co do wartości wyniku pomiaru danej wielkości fizycznej.

Niepewność pomiaru ma wiele przyczyn. Do najważniejszych zaliczamy:

- niepełną definicję wielkości mierzonej (określenie danej wielkości fizycznej jest tymczasowe w tym sensie, że może ulec zmianie wraz z rozwojem nauki),

- niedokładną realizację tej definicji (przyrząd, miernik, wzorzec nie jest idealną realizacją definicji wielkości fizycznej, np. temperaturę określamy jako część temperatury punktu potrójnego wody, ale nie istnieje idealnie czysta woda, pozbawiona jakichkolwiek domieszek; podobnie wzorzec czasu jest ściśle związany z prędkością światła, więc zwiększenie dokładności pomiaru prędkości światła wpłynie zapewne na wzorzec czasu),

- niereprezentatywność serii wyników pomiarów (np. zbyt mała liczba pomiarów),

- niedokładną znajomość czynników zewnętrznych (np. wpływu otoczenia na przebieg pomiarów) lub ich niedokładny pomiar,

- błędy obserwatora podczas odczytów wskazań przyrządów analogowych,

- skończoną zdolność rozdzielczą stosowanych w pomiarach przyrządów,

- niedokładność stosowanych wzorców i materiałów odniesienia,

- niedokładne wartości stałych lub parametrów pochodzących z innych źródeł,

- przybliżenia i założenia upraszczające przyjęte w pomiarach lub procedurze pomiarowej,

- zmiany kolejnych wyników pomiarów wielkości mierzonej w pozornie identycznych warunkach.

Dokonując pomiaru wielkości fizycznej X przypisujemy jej liczbę mianowaną postaci:

x = (rX ± δx) JX	(1)

gdzie:	x	-	wynik pomiaru wielkości fizycznej X,

JX	-	jednostka wielkości fizycznej X,

rX	-	liczba zmierzonych jednostek,

δx	-	niepewność pomiaru.

Wartość niepewności δx oceniamy:

- za pomocą metod analizy statystycznej serii wyników pomiarów; ten sposób nosi nazwę oceny niepewności metodą A,

- wykorzystując dodatkowe niestatystyczne informacje np. wielkość działki elementarnej przyrządu lub klasę przyrządu; ten sposób nosi nazwę oceny niepewności metodą B.

W nowej analizie niepewności pomiarowych nie posługujemy się pojęciami rachunku błędów pomiarowych, którego podstawowym obiektem był błąd pomiaru δb.p(x) wielkości X, zdefiniowany jako różnica między wynikiem pomiaru x a wartością rzeczywistą µX wielkości mierzonej:

δb.p(x) = x − µX	(2)

Tak określone pojęcie jest wyidealizowane i mało użyteczne w analizie niepewności pomiarowych, ponieważ nie jest znana dokładna (tj. rzeczywista) wartość µX. Tym samym nie jest znana wartość δb.p(x).

Innym pojęciem rachunku błędów, którego użyteczność jest ograniczona, był błąd przypadkowy , który definiowano jako różnicę między wynikiem pomiaru x wielkości X a średnią arytmetyczną z nieskończonej liczby pomiarów :

(3)

Pojęcie błędu przypadkowego nie może być przedmiotem analizy ilościowej, ponieważ seria pomiarów jest zawsze skończona. Z tych powodów odstąpiono od posługiwania się błędami (pomiarów lub przypadkowymi), jak również nazwą rachunek błędów. Na ich miejsce wprowadzono nowe pojęcia, które są przedmiotem analizy niepewności pomiarowych.

Podstawowym pojęciem w analizie niepewności pomiarowych jest niepewność przypadkowa δx mierzonej wielkości fizycznej X, którą definiujemy następująco:

δx = x − 	(4)

gdzie x jest średnią arytmetyczną serii n pomiarów:

(5)

Oprócz niepewności przypadkowych posługujemy się także pojęciem błędu systematycznego Δx, który definiuje wyrażenie:

Δx = − µX	(6)

Wielkości (2), (3) i (4) spełniają związek:

z którego wynika, że możemy analizować dokładność pomiarów, rozpatrując jedynie przypadkowe niepewności pomiarów (4) oraz błędy systematyczne (6).

STATYSTYCZNA  ANALIZA  WYNIKÓW  I  NIEPEWNOŚCI  POMIARÓW  BEZPOŚREDNICH (Metoda A)

Powtórzono n-krotnie bezpośredni pomiar wielkości X (w jednakowych i stabilnych warunkach) i otrzymano serię (próbę) wyników, które oznaczamy symbolicznie jako {x1, x2, ... ,xn}. W metodzie A oceny niepewności pomiarowych zakłada się, że mierzona wielkość X jest zmienną losową, a {x1, x2, ... , xn} jest n-elementową (skończoną) próbą z nieskończonej populacji, którą tworzą wszystkie możliwe wyniki pomiarów. Do próby skończonej stosuje się metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

W charakterze najlepszej oceny wartości rzeczywistej µX przyjmuje się średnią arytmetyczną (5). Natomiast za miarę niepewności pojedynczego pomiaru z próby {x1, x2, ... , xn} przyjmujemy liczbę

(7)

którą nazywamy odchyleniem standardowym pojedynczego pomiaru (wielkość (sx)2 nazywamy wariancją). Oznacza to, że oceną niepewności zmierzonej wartości xi jest sx, a wartość i-tego pomiaru z próby {x1, x2, ... , xn} wynosi xi ± sx.

Niepewnością pomiarową sx, zwaną niepewnością standardową, obarczona jest również wartość średnia (5). Oceną tej niepewności jest

(8)

Oznacza to, że najlepszym oszacowaniem zmierzonej wartości wielkości X jest , tj. miarą niepewności  jest niepewność standardowa (8)

Jeśli dostępny jest tylko jeden wynik pomiaru lub wyniki pomiarów nie wykazują rozrzutu, to w charakterze niepewności wartości średniej przyjmujemy

(9)

gdzie Δd.e. jest wartością działki elementarnej przyrządu.

W przypadkach, gdy w pomiarach uwzględniamy niepewność statystyczną (8) i niepewność przyrządu pomiarowego (9), to należy wyznaczyć oszacowanie całkowitej niepewności standardowej  wartości średniej (5) ze wzoru:

W analizie niepewności pomiarowych posługujemy się oprócz wprowadzonych wielkości mianowanych (wzory (5), (7)÷(9)) także innymi, które są bezwymiarowe. Są nimi:

- Niepewność względna pojedynczego pomiaru

(10)

- Niepewność względna wartości średniej

(11)

które podawane są zazwyczaj w procentach.

OCENA  NIESTATYSTYCZNA  NIEPEWNOŚCI  POMIARÓW  BEZPOŚREDNICH (Metoda B)

Znając klasę Ca przyrządu (miernika) analogowego użytego w pomiarach wyznaczamy maksymalną wartość niepewności całkowitej δ(c) korzystając z zależności

gdzie klasa Ca wyrażona jest w procentach, Z oznacza używany zakres pomiarowy przyrządu (miernika).

Jeśli stosujemy w pomiarach miernik cyfrowy, to

gdzie Cd - klasa (w procentach) miernika cyfrowego, a δr jest rozdzielczością miernika (zwaną także niepewnością dyskretyzacji zależną od zakresu pomiarowego).

Przedstawione dotychczas metody oceniania niepewności pomiarowych są przydatne w pomiarach bezpośrednich (zwanych także pomiarami prostymi), kiedy to wartości mierzone są odczytywane bezpośrednio ze skali miernika.

STATYSTYCZNA  ANALIZA  WYNIKÓW  I  NIEPEWNOŚCI  POMIARÓW  POŚREDNICH

Pomiar pośredni to taki, kiedy mierzymy wielkości fizyczne (X1,X2, ... ,Xk), z którymi wielkość Y mierzona pośrednio jest związana relacją (związkiem funkcyjnym - jest to zazwyczaj wzór matematyczny) postaci:

Y = g(X1,X2, ... ,Xk)	 (12)

Dokonując serii pomiarów wyznaczamy wartości średnie () i na tej podstawie znajdujemy jako ocenę mierzonej pośrednio wielkości Y wartość:

(13)

Oceny niepewności pomiarowych wielkości nieskorelowanych można dokonać w sposób uproszczony za pomocą metody różniczki zupełnej.

Niech (x1, x2, ..., xk) będą ocenami zmierzonych bezpośrednio wielkości (X1,X2, ... ,Xk), a () niepewnościami tych ocen. Jeśli zachodzi związek (12), to niepewność  wielkości Y wynosi:

(23)

gdzie wartości pochodnych cząstkowych obliczamy w punkcie .

Określanie niepewności złożonych wielkości nieskorelowanych metodą różniczki zupełnej, przeszacowuje (tj. szacuje z nadmiarem) wyznaczane wartości niepewności.

Ponieważ szacowanie złożonej niepewności standardowej wielkości mierzonej pośrednio w oparciu o skorelowane wielkości fizyczne mierzone bezpośrednio jest dość skomplikowane, to w praktyce zaleca się postępować następująco:

(a)	Wykonujemy serię n pomiarów wielkości fizycznych (X1, X2, ..., Xk); oznaczmy wynik i-tego bezpośredniego pomiaru wielkości Xj przez .

(b)	Na podstawie zmierzonych wartości () dla i = 1, 2, ..., n wyznaczamy n wartości  wielkości Y mierzonej pośrednio.

(c)	Zbiór wartości {y1, y2, ... , yn} traktujemy jako skończoną n-elementową próbę, podobnie jak w pomiarach bezpośrednich. Pozwala to wyznaczyć średnią  (wzór (5)) oraz odchylenie standardowe  (wzór (8)).

(d)	Przyjmujemy  za ocenę Y , a  - za ocenę złożonej niepewności standardowej.

ZASADY  ZAPISYWANIA  I  ZAOKRĄGLANIA  WYNIKÓW  I  NIEPEWNOŚCI  POMIAROWYCH

Wyniki pomiarów zapisujemy w postaci liczbowej mianowanej

gdzie  jest teraz wielkością mianowaną. Postać ta zawiera informację o ocenie wartości wielkości zmierzonej (), jednostkach, w jakich jest ona podana, oraz o niepewności pomiaru, której miarą jest mianowana wielkość .

Wyznaczając wartość średnią (5) lub niepewność pomiaru za pomocą kalkulatora lub komputera otrzymujemy liczby wielocyfrowe, w których wiarygodne są cyfry zwane cyframi znaczącymi.

Cyfry znaczące w średniej (5) ustalamy na podstawie cyfr określających ocenę niepewności pomiarowej. Wyznaczając niepewność pomiarową (za pomocą kalkulatora lub komputera) otrzymujemy także liczbę wielocyfrową, w której co najwyżej dwie pierwsze cyfry są znaczące. Ich znajomość pozwala określić sensownie ocenę wartości średniej i jej cyfry znaczące. Kierujemy się przy tym następującą regułą zaokrąglania wyników:

wyniki pomiarów podajemy z dokładnością do miejsca,
na którym występuje ostatnia cyfra znacząca niepewności pomiaru.

Reguła ta pozwala zapisywać średnią (5) za pomocą tylko cyfr znaczących (i pomijać pozostałe).

Przy wyznaczaniu wartości liczbowej niepewności pomiarowej oraz jej cyfr znaczących posługujemy się następującymi regułami zaokrąglania:

1)	Wartość niepewności zawsze zaokrąglamy w górę.

2)	Wstępnie niepewność zaokrąglamy do jednej cyfry (zwanej znaczącą).

3)	Jeśli wstępne zaokrąglenie wartości niepewności powoduje wzrost jej wartości o więcej niż 10%, to niepewność zaokrąglamy z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

Przykład 1. Obliczona wartość średnia (0) = 12,3452907 m, a odchylenia standardowego wynosi (0) = 0,1234236 m. Zaokrąglenie w górę (reguła 1) do jednej cyfry znaczącej daje (1) = 0,2 m. Względna zmiana wartości (0,2 - 0,1234236)/0,1234236 = 62%. Zatem należy niepewność standardową zaokrąglić do dwóch cyfr znaczących, tj. (2) = 0,13 m. Tym razem względna zmiana wartości jest równa (0,13 - 0,1234236)/0,1234236 = 5%, co oznacza, że poprawną postacią odchylenia standardowego jest  = 0,13 m z dwiema cyframi znaczącymi. Pozwala to nam zapisać średnią z pomiarów za pomocą cyfr znaczących:  = (12,35 ± 0,13) m. W ten sposób spośród dziewięciu cyfr z początkowej wartości liczby (0) pozostają jedynie cztery, przy czym po przecinku mamy dwie cyfry znaczące.

Przykład 2. Załóżmy, że wyznaczamy powierzchnię S prostokąta, mierząc długości jego boków za pomocą przymiaru z dokładnością ± 0,1 cm. Niechaj zmierzone długości boków będą równe a = 14,4 cm (trzy cyfry znaczące) i b = 5,3 cm (dwie cyfry znaczące), co oznacza, że wartości zmierzone są równe (14,4 ± 0,1) cm i (5,3 ± 0,1) cm, a pole prostokąta S(0) = 14,4 · 5,6 cm2 = 76,32 cm2. Ostatni wynik zawiera cztery cyfry, czyli więcej, niż liczba cyfr znaczących w zmierzonych długościach jego boków. Stosując metodę różniczki zupełnej do wzoru S = a·b otrzymujemy δS = ( l∂S/∂al · δa + l∂S/∂bl · δb ), a stąd niepewność wartości średniej δS = (b · δa + a · δb ) = (5,6 · 0,1 + 14,4 · 0,1) cm2 = 2 cm2.

Zaokrąglając pole prostokąta z dokładnością do 1 cm2 (niepewność pomiaru jest określona z dokładnością do cyfr jedności), otrzymujemy ostatecznie wartość pola S = (76 ± 2) cm2.

Jak widzimy, w tym przypadku (mnożenia wielkości fizycznych) liczba cyfr znaczących wartości końcowej jest równa liczbie cyfr znaczących wielkości określonej z najmniejszą dokładnością (tj. liczbie cyfr znaczących w zmierzonej wartości boku b = 5,3 cm). Można w związku z tym sformułować następującą regułę: Jeśli mnożymy kilka wielkości fizycznych, to liczba cyfr znaczących w wartości końcowej jest równa liczbie cyfr znaczących wielkości określonej z najmniejszą dokładnością.

Przykład 3. Zmierzone wartości masy dwóch różnych ciał są równe odpowiednio m1 = 173 kg i m2 = 8,25 kg. Układ złożony z obu ciał ma masę M = 181 kg. W przypadku dodawania lub odejmowania zmierzonych wartości obowiązuje inna reguła, zgodnie z którą dokładność wyniku dodawania (sumy składników) lub odejmowania (różnicy składników) określona jest przez najmniejszą dokładność dodawanych lub odejmowanych składników. W tym przykładzie najmniej dokładnym składnikiem sumy jest masa m1 = 173 kg, ponieważ dokładność jej wyznaczenia jest równa 1 kg (druga masa jest wyznaczona z większą dokładnością równą 0,01 kg). Dlatego też masa układu jest równa 181 kg, a nie 181,25 kg. Jest to zgodne z zasadami podanymi wcześniej, ponieważ δM = δm1 + δm2 = (1 + 0,01) kg ≈ 1 kg. Zatem wynik dodawania 181,25 kg zaokrąglamy do pierwszego miejsca przed przecinkiem (cyfra jedności), co prowadzi do wyniku M = (181 ± 1) kg.