## Slide 1: LABORATORIUM 7
METODY OCENY WYNIKÓW POMIARÓW ANTROPOMETRYCZNYCH: OCENA SKŁADU CIAŁA
ZASTOSOWANIE METODY BIOIMPEDANCJI -BIA- W PRAKTYCE ,POMIARY ZA POMOCĄ URZĄDZENIA „TANITA”, ANALIZA WYNIKÓW
Autorzy: Agnieszka Ursel ,Magdalena Sypek –Kleiba

## Slide 2: Ocena składu ciała
W morfologicznej analizie budowy ciała ludzkiego poddaje się zwykle wysokość i masę ciała.
Wielkości i masa ciała są miernikiem prawidłowości rozwoju fizycznego i stopnia odżywienia dzieci oraz młodzieży.
Masa ciała jest determinowana przez wysokość ciała. Zależności tę są wykorzystywane w np. wskaźnikach wagowo- wzrostowych.

## Slide 3: Ocena składu ciała
Istnieją wskaźniki wagowo- wzrostowe poddające ocenie ogólną budowę ciała w wymiarze smukłości – tęgości (niedowagi – nadwagi). O wielkości masy ciała decydują także wymiary poprzeczne ciała, masywność szkieletu, objętość tkanek miękkich - tkanki mięśniowej i tłuszczowej w budowie.
Masa ciała nie jest cecha jednorodną, jest sumą kilku składowych określonych jako składniki tkankowe ciała albo komponenty ciała.
W sporcie znajomość składników tkankowych charakteryzuje morfologicznie sportowca, zaś metody oceny tych składników mają znaczenie w badaniach w zakresie budowy i wydolności organizmu.

## Slide 4: Metody badania komponentów budowy
Metody bezpośrednie
Metoda anatomicznej analizy zwłok – możliwa do wykorzystania przez specjalistę anatomopatologa: polega na mechanicznym selekcji/rozdzieleniu tkanek oraz narządów. Następnie na zważeniu ich i określeniu procentowej ich zawartości w ogólnej masie ciała.
Metoda chemicznej analizy zwłok - polega na analizie składu ciała w kategoriach chemicznych (woda ciała, tłuszcz ekstrakcji eterowej, białka, popiół zawierający składniki mineralne kości i tkanek miękkich).

## Slide 5: Metody badania komponentów budowy
2. Metody pośrednie analizy ciała
Metoda densytometryczna
Metoda hydrometryczna TBW –Total Body Water
Metoda radiometryczna –potasowa
Metoda rentgenometryczna – przy użyciu miękkich rentgenogramów
Metoda antropometryczna
Ultrasonografia
Badanie przewodnictwa elektrycznego TOBEC
Badanie impedancji (oporności) elektrycznej tkanek BIA
Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny
Pomiar grubości fałdów skórno- tłuszczowych- OMÓWIONE ZOSTAŁY NA LAB. V

## Slide 6: Średnice kończyn
Dokonując pomiarów obwodów kończyn można opisać rozwój umięśnienia. Należy jednak pamiętać, że pomiar obwodu to składowa grubości kości, wielkości umięśnienia i grubości tkanki tłuszczowej podskórnej.
W celu wiarygodności oceny wyników stosuje się metodę wyliczania średnicy kończyn, uwzględniającą usunięcie grubości podskórnej tkanki tłuszczowej:
U sportowców ze względu na mały stopień otłuszczenia różnice w obwodach wynikają z różnic w umięśnieniu.
U osób nie uprawiających wyczynowo sportu, mogą występować istotne różnice w otłuszczeniu i umięśnieniu. Grubość fałdu skórno- tłuszczowego może zafałszować ocenę umięśnienia, dlatego wykorzystuje się wzór:
d=c/pi-S

## Slide 7: Metoda densytometryczna
Metoda laboratoryjna, dokładnie oceniająca ilościowo:
Masę całkowitego tłuszczu ciała
Masę ciała wolnego od tłuszczu, tak zwana tkankę aktywną ( bierze udział w metabolizmie, funkcjach ruchowych - mięśnie, kościec, narządy wewnętrzne, tkanka nerwowa). Stopień uwodnienia ciała szczupłego ocenia się na 73%, z czego 20% stanowią składniki komórkowe, a tylko 2% - 5% lipidy tkanki nerwowej.

## Slide 8: Metoda hydrometryczna
Całkowitą masę ciała u ssaków w 2/3 stanowi woda Całkowitą wodę ciała podzielona została na :
1) wodę śródkomórkową około - 55% ;
2) wodę pozakomórkową 45%.
Obie składowe określa się przy użyciu technik rozcieńczeń( czyli na wprowadzeniu do ustroju pacjenta specjalnych substancji bardzo dobrze rozpuszczalnych w płynach ciała, lecz nie możliwych do wchłaniania przez inne składniki tkanek ciała ludzkiego .
Badanie tą metodą pozwala na ocenę ilości całkowitego tłuszczu ciała i masy ciała beztłuszczowego. W metodzie tej wykorzystuje się stałe wiadome, że woda stanowi 73,2% masy ciała beztłuszczowego a także, że tkanka tłuszczowa nie zawiera wody.

## Slide 9: Szacowanie składników tkankowych ciała z pomiarów antropometrycznych
Wybór metody badawczej zależy od celów badania, najprostsze z nich używane w ocenie stanu odżywienia: to ocena otłuszczenia poprzez pomiar grubości tkanki tłuszczowej podskórnej przy użyciu fałdomierza, lub BIA.

## Slide 10: Bioelektryczna BIA metoda oceny składników tkankowych ciała
Metoda oparta na pomiarze oporu elektrycznego w organizmie badanego. Opór jest zmienny w zależności od proporcji składu ciała badanego.
Urządzeniem pomiarowym jest analizator impedancji (B.I.A.). Za pomocą 4 lub więcej elektrod przepuszczony jest przez organizm prąd zmienny o napięciu 12 V, o częstotliwości 50 Hz. Analizator mierzy 2 składowe oporności: rezystancję i reaktancję.
Rezystancja (opór Ohma) to oporność induktywna prądu zmiennego, koreluje mocno z objętością ciała i jest odwrotnie proporcjonalna do całkowitej wody ciała.
Reaktancja to oporność bierna powstająca tylko w błonach komórkowych, określa masę komórkową.

## Slide 11: Bioelektryczna metoda oceny składników tkankowych ciała
Kąt fazowy opisuje stosunki między rezystancją a reaktancją, wynosi i człowieka 4-15%. Kąt ten rośnie ze wzrostem błon komórkowych, a maleje gdy zwiększa się ilość tłuszczy, białek, wody z elektrolitami.
Analizator współpracuje z programem komputerowym.
Ocenę składu ciała otrzymuje się po wprowadzeniu następujących danych osoby badanej: wiek, płeć, wysokość ciała, masa ciała( automatycznie z wagi wbudowanej w analizator oraz uzyskane z pomiaru rezystencję i reaktancję ( automatycznie z aparatu). Urządzenie umożliwia analizę danych w trybie sportowca lub normalnym.
Uzyskuje się wyniki o składzie ciała: woda ciała w litrach i odsetkach masy ciała, tkanka tłuszczowa w kilogramach i odsetkach masy ciała, beztłuszczowa masa ciała i jej odsetki, komórkowa i pozakomórkowa masa ciała, gęstość ciała.

## Slide 12: Bioelektryczna metoda oceny składników tkankowych ciała
W ocenie za pomocą BIA ciało szczupłe dzieli się na 2 składowe: masę komórkową i pozakomórkową.
Masa komórkowa to suma komórek somatycznych.
Masa pozakomórkowa to to płyny ustrojowe i stałe składniki pozakomórkowe np. szkielet.

## Slide 13
Bibliografia :
Red. Charzewski J., „Antropologia”, wyd. I, AWF im. J. Piłsudskiego, Warszawa 2011
Red. Gołąb S., Chrzanowska M., Przewodnik do ćwiczeń z antropologii, wyd. III poprawione i uzupełnione, AWF Kraków 2014
Wolański N., Kaczmarek M., Rozwój biologiczny człowieka od poczęcia do śmierci, wyd. IX, PWN Warszawa 2018