LABORATORIUM

ANALIZA ILOŚCIOWA. ALKACYMETRIA

Alkalimetryczne oznaczanie kwasu siarkowego.

Podstawą oznaczenia jest miareczkowanie kwasu siarkowego(VI) za pomocą mianowanego roztworu NaOH:

Proszę uzupełnić równanie reakcji

1. Mianowany roztwór NaOH o stężeniu 0,1 mol/dm3

0,5 dm3 ok. 0,1 M roztworu NaOH

należy odważyć na wadze technicznej w małej zlewce ……… g stałego NaOH, zalać małą ilością (ok. 10 cm3) wody destylowanej – wodę szybko zlać i odrzucić. Granulki NaOH rozpuścić w świeżo wygotowanej i ostudzonej wodzie destylowanej. Roztwór rozcieńczyć w kolbie miarowej do objętości 500 cm3. Następnie stężenie roztworu NaOH należy ustalić korzystając z substancji podstawowej (np. wodoroftalanu potasu).

Wodoroftalan potasu jest substancją niehigroskopijną i można go otrzymać w bardzo czystej postaci. Reaguje z wodorotlenkiem sodu zgodnie z równaniem:

Proszę uzupełnić równanie reakcji

Wodoroftalan, jako słaby kwas miareczkuje się roztworem NaOH wobec fenoloftaleiny jako wskaźnika.

Do kolby stożkowej o poj. 250 cm3 należy przenieść ilościowo ………………. G ( zakres odważki optymalnej i maksymalnej dla biurety 25 ml) odważonego na wadze analitycznej wodoroftalanu potasu. Związek musi być czysty, wcześniej wysuszony w temperaturze 120C w czasie 2h. Sól dokładnie rozpuścić w ok. 70 cm3 wody destylowanej, dodać 2 krople 0,5% alkoholowego roztworu fenoloftaleiny i miareczkować roztworem NaOH do pojawienia się słabo różowego zabarwienia utrzymującego się przez 30 s. Stężenie roztworu NaOH należy obliczyć ze wzoru:

cNaOH=mv∙0,20422 mol/dm3,

gdzie: m – odważka wodoroftalanu potasu (KHC8H4O4) w [g], 	v – objętość NaOH [cm3],

0,20422 – masa KHC8H4O4 w [g/mmol].

| Masa odważki substancji podstawowej, g | Objętośc titranta, ml | Stężenie NaOH, mol/l |
| --- | --- | --- |
| 0,4080 | 19,90 |  |
| 0,4121 | 20,25 |  |
| 0,3789 | 19,05 |  |
| Stężenie średnie, mol/l |  |  |