## Slide 1
Elektronika dla Informatyków
Jakub Jaworski (183848)
Automatyczny system zarządzania klimatem (Growbox)

## Slide 2: Cel i zakres projektu
Kontrola klimatu
Interfejs HMI
Autonomia
Niezawodność
Główny: Stworzenie autonomicznego środowiska do uprawy wymagających roślin bez stałego nadzoru człowieka.

## Slide 3: Ogólny schemat blokowy projektu

## Slide 4: Szczegółowy schemat elektryczny systemu

## Slide 5: Szczegółowy schemat elektryczny systemu - 1

## Slide 6: Szczegółowy schemat elektryczny systemu - 2

## Slide 7: Szczegółowy schemat elektryczny systemu - 2
DHT22:
Digital Input 18
DS18B20:
OneWire DI 4 + R
CSMSv1.2:
Analog Input 32

## Slide 8: Szczegółowy schemat elektryczny systemu - 3
Wentylator:
MOSFET – PWM 19
Grzałka:
MOSFET – PWM 23
Atomizer: Relay – PWM 14

## Slide 9: Szczegółowy schemat elektryczny systemu - 4
Enkoder:
CLK – 25
DT – 26
SW – 14
LCD I2C:
SDA – 21
SCL – 22

## Slide 10: Architektura oprogramowania
Architektura asynchroniczna
Sprzętowa obsługa przerw (ISR)
Interlocki bezpieczeństwa
Histereza
Cyfrowe filtry
Emulacja sprzętowa
Zabezpieczenie przed przelaniem

## Slide 11: Podsumowanie i wnioski
Wydajność oprogramowania
Praktyczne zastosowanie
Analiza awarii
Kierunek Rozwoju
Realizacja założeń

## Slide 12: Dziękuję za uwagę
Jakub Jaworski